要求及参数

二、人类VKORC1和CYP2C9基因多态性检测试剂盒（PCR-荧光探针法）要求及参数：

一、医用耗材用途及范围：

本试剂盒用于检测人类VKORC1和CYP2C9基因突变情况，用以确定华法林的初始剂量范围或患者用药过程中出血或剂量不足时华法林药物剂量调整指导

二、详细招标参数：

1、检测方法：荧光定量PCR技术。

检测位点齐全，覆盖面广，包括VKORC1基因-1639位点(G＞A)、CYP2C9基因的*2和*3基因型；

操作简便，耗时少

实验流程少，不需要配置反应液

2、检测用途：体外定性检测EDTA抗凝静脉全血样本VKORCI基因-1639位点(G＞A)、CYP2C9基因430位点(C＞T)和1075位点(A＞C)基因多态性

3、标本类型：EDTA抗凝全血样本

4、质量控制：1、生产商需通过NCCL室间质评；2、每反应孔检测一个基因型以减少荧光干扰；3、含内标避免假阴性；4、采用石蜡封装避免假阳性；

5、阴阳性符合率：阴性和阳性均为100%符合率

6、精密度：批内和批间CV≤5%

7、最低检测值：1ng/ul浓度的DNA样本，对同一份低至1ng/uL DNA样品进行10次重复检测，均能正确分型

8、八联管预分装避免人工分装不均及减少冻融次数以提高稳定性

9、防污能力：阴性质控不起线；阳性样本加入人工干扰物不影响判读，并具有报告

10、抗干扰能力：阳性样本加入人工干扰物不影响判读；含非目标基因片段质粒DNA参考品不能被检出

11、储存条件及有效期：-20℃±5℃避光保存，有效期6个月

12、结果分析：具有VKORC1基因-1639位点基因型和CYP2C9*1、*2、*3基因型；具有自动判读程序

13、资质要求：获得III类医疗器械注册证

14、检测试剂盒：提供检测试剂盒规格与报价，包括试剂盒单价和单人份单价，并且不同规格的试剂盒单人份报价必须一致。

15、适于荧光定量PCR仪器：ABI7500荧光定量PCR仪、SLAN、Bio-Rad CFX96或Roche Cobas 480或DA7600等

三、结核分枝杆菌核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）要求及参数

一、医用耗材用途及范围：

1、本试剂盒适用于检测痰液样本中的结核杆菌分枝杆菌（TB）DNA。

2、本试剂盒可用于临床中结核分枝杆菌感染的辅助诊断。

二、详细招标参数：

1　试剂盒名称： 结核分枝杆菌核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）

2　CFDA注册证： 国械注准 20173400166

3　检测技术平台： 基于荧光定量PCR检测技术，适用于ABI7500荧光PCR仪、

StratageneMx3000P荧光PCR仪。

4　检测样本类型： 痰液

5　样本体积：500 uL

6　96样本处理时间：150min

7　检测灵敏度/检测下限：　1个菌/mL

8批间精密度CV： ≤5%

9批内精密度CV： ≤5%

10 特异性：与鸟分枝杆菌、土地分枝杆菌、施氏分枝杆菌、堪萨斯分枝杆菌、亚洲分枝杆菌、瘰疬分枝杆菌、戈登分枝杆菌、龟脓分枝杆菌、偶然分枝杆菌、草分枝杆菌、巴西诺卡氏菌、 北京棒杆菌、肺炎球菌、嗜肺军团菌、百日咳博德特氏菌、肺炎支原体、EB病毒、呼吸道合胞病毒等样本无交叉反应。

11 反应体系体积：　50 uL

12 ★防污染体系：　UNG酶+dUTP

13 ★是否有内标：　有全程参与核酸提取和扩增的内标

14 扩增时间：≤75min

15 ★自动化：可实现全自动化提取操作

16 保质期： 12个月

17包装规格：48人份/盒

18 预期用途：适用于检测痰液样本中的结核分枝杆菌（TB）DNA。可用于临床中结核分枝杆菌感染的辅助诊断。

19 检验原理：采用核酸释放剂快速裂解、释放样本中的结核分枝杆菌DNA，利用针对结核分枝杆菌核酸保守区设计的一对特异性引物、一条特异荧光探针，配以PCR反应液等组分，在荧光定量PCR仪上，应用实时荧光定量PCR检测技术，通过荧光信号的变化实现结核杆菌DNA的快速检测。

四、P16基因缺失探针试剂（原位杂交法）要求及参数

一、医用耗材用途及范围：

本试剂盒用于检测脑胶质瘤患者的P16基因缺失情况，从而进行胶质瘤的分级、辅助诊断、预后评估。

二、详细招标参数：

在保证质量和服务是前提下，要求可以做到快速检测，实现当天得到检测结果。

1、耗材名称：P16基因缺失探针试剂（原位杂交法）。

2、试剂生产地：国产。

3、产品功能：

（1）试剂技术方法：荧光原位杂交法；

（2）染色结果：试剂盒采用去国际最先进的去重复序列探针制备技术生产，较传统FISH探针可实现快速2小时杂交。同时，在保证检测质量的情况下，还可以实现灵活的2-16小时的杂交。

4、产品性能：

较传统试剂盒具有更好的灵敏度、特异性

5、规格：试剂盒规格：10人份/盒

6、产品适应症：脑胶质瘤

五、TLE1抗体试剂（免疫组织化学）要求及参数

一、医用耗材用途及范围：

分裂蛋白1转导蛋白样增强子（TLE1）是四个转导样增强子基因之一，涉及造血、神经元分化和终末上皮分化的调控。非肿瘤组织中，偶见于基底层细胞、脂肪细胞、外周神经细胞、内皮细胞和间皮细胞。

二、详细招标要求：

产品必须取得注册证

六、抗广谱原肌球蛋白受体激酶（TRK）单克隆抗体要求及参数

- 医用耗材用途及范围：

用于检测神经系统方面的病变。

二、详细招标要求：

产品必须取得注册证

七、DPC4抗体试剂（免疫组织化学法）要求及参数

一、医用耗材用途及范围：

DPC4基因，又称SMAD4基因，是一种抑癌基因，最初从胰腺癌中发现，位于染色体18q21.1上，参与调控 TGF - B 信号通路，DPC4功能失活或表达低下可能影响 TGF - B 的信号转导并参与肿瘤的形成。

二、详细招标要求：

产品必须取得注册证

八、10号染色体着丝粒探针试剂（原位杂交法）要求及参数

一、医用耗材用途及范围：

该试剂盒用于辅助诊断脑胶质瘤的分级并评估预后。

二、详细招标参数：

在保证质量和服务是前提下，要求可以做到快速检测，实现当天得到检测结果。

- 耗材名称：10号染色体着丝粒探针试剂（原位杂交法）。

2、试剂生产地：国产。

3、产品功能：

(1）试剂技术方法：荧光原位杂交法；

(2）染色结果：试剂盒采用去国际最先进的去重复序列探针制备技术生产，较传统 FISH 探针可实现快速2小时交。同时，在保证检测质量的情况下，还可以实现灵活的2-16小时的杂交。

4、产品性能：较传统试剂盒具有更好的灵敏度、特异性

5、规格：试剂盒规格：10人份／盒

6、产品适应症：脑胶质瘤

九、7号染色体着丝粒探针试剂（原位杂交法）要求及参数

一、医用耗材用途及范围：

该试剂盒用于辅助诊断脑胶质瘤的分级并评估预后。

二、详细招标参数：

在保证质量和服务是前提下，要求可以做到快速检测，实现当天得到检测结果。

- 耗材名称：7号染色体着丝粒探针试剂（原位杂交法）。

2、试剂生产地：国产。

3、产品功能：

1）试剂技术方法：荧光原位杂交法；

2）染色结果：试剂盒采用去国际最先进的去重复序列探针制备技术生产，较传统 FISH 探针可实现快速2小时杂交。同时，在保证检测质量的情况下，还可以实现灵活的2-16小时的杂交。

4、产品性能：较传统试剂盒具有更好的灵敏度、特异性

5、规格：试剂盒规格：10人份／盒

6、产品适应症：脑胶质瘤

十、YAP1基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法）要求及参数

一、医用耗材用途及范围：

该试剂盒可用于辅助诊断YAP1融合阳性型幕上室管膜瘤并评估其预后。

二、详细招标参数：

在保证质量和服务是前提下，要求可以做到快速检测，实现当天得到检测结果。

- 耗材名称：C11ORF95(11q13）基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法）。

2、试剂生产地：国产。

3、产品功能：

(1）试剂技术方法：荧光原位杂交法：

(2）染色结果：试剂盒采用去国际最先进的去重复序列探针制备技术生产，较传统 FISH 探针可实现快速2小时杂交。同时，在保证检测质量的情况下，还可以实现灵活的2-16小时的杂交。

4、产品性能：较传统试剂盒具有更好的灵敏度、特异性

5、规格：试剂盒规格：10人份／盒

6、产品适应症：脑胶质瘤

十一、MYCN基因扩增探针试剂（原位杂交法）要求及参数

一、医用耗材用途及范围：

该试剂盒可用于辅助诊断 MYCN 扩增型脊髓室管膜并评估其预后，另可用于儿童神经母细胞瘤的预后评估及指导治疗。

二、详细招标参数：

在保证质量和服务是前提下，要求可以做到快速检测，实现当天得到检测结果。

- 耗材名称： MYCN 基因扩增探针试剂（原位杂交法）。

2、试剂生产地：国产。

3、产品功能：

1）试剂技术方法：荧光原位杂交法：

2）染色结果：试剂盒采用去国际最先进的去重复序列探针制备技术生产，较传统 FISH 探针可实现快速2小时杂交。同时，在保证检测质量的情况下，还可以实现灵活的2-16小时的杂交。

4、产品性能：较传统试剂盒具有更好的灵敏度、特异性

5、规格：试剂盒规格：10人份／盒

6、产品适应症：脑胶质瘤

十二、EBER检测试剂盒（原位杂交法）要求及参数

一、医用耗材用途及范围：

EBER 用于检测 EB 病毒是否存在。鉴别是否是非肿瘤性疾病：分清是 EBV 的潜伏感染还是感染导致的疾病状态；肿瘤性疾病的鉴别诊断。

二、详细招标要求：

产品必须取得注册证

十三、TFEB（6P21）基因断裂探针试剂（荧光杂交法）要求及参数

一、医用耗材用途及范围：

用于鉴别诊断 t (6:11）易位型肾癌。

二、详细招标参数：

1、耗材名称： TFEB (6p21）基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法）

2、试剂生产地：国产。

3、产品功能：(1）试剂技术方法：荧光原位杂交法；(2）染色结果：荧光原位杂交是一项在体外直接观察细胞中特定核酸的技术。根据碱基互补配对的原则，特定的 DNA 序列与细胞内的目标序列互补结合。

4、产品性能：荧光原位杂交技术检测已知的图片具有较高的灵敏度和特异性，同时能结合组织形态。

5、规格：试剂盒规格：5人份／盒

6、产品适应症： t (6;11）易位型肾癌

十四、C-MET（7p31)基因探针（荧光原位杂交法）要求及参数

一、医用耗材用途及范围：

该试剂盒用于检测 C - MET 基因扩增。

二、详细招标参数：

1、耗材名称： C - MET (7q31）基因探针（荧光原位杂交法）

2、试剂生产地：国产。

3、产品功能：(1）试剂技术方法：荧光原位杂交法；(2）染色结果：荧光原位杂交是一项在体外直接观察细胞中特定核酸的技术。根据碱基互补配对的原则，特定的 DNA 序列与细胞内的目标序列互补结合。

4、产品性能：荧光原位杂交技术检测具有较高的灵敏度和特异性，同时能结合组织形态。

5、规格：试剂盒规格：5人份／盒

6、产品适应症： C - MET 基因扩增

十五、HLA-B27基因分裂测定试剂盒（PCR-SSP法）要求及参数

一、医用耗材用途及范围：

1、解决临床痛点，为 SpA 患者早期精准诊断提供重要参考，具有重大社会经济效益。 SpA 平均延迟诊断时间为7.4年，84版纽约标准诊断 SpA 患者均为中晚期，09版 ASAS 中轴型脊柱关节炎分类标准重视 HLA -B27指标，B27＋加2个 SpA 特征即可诊断，敏感性83%,特异性性84%，为早期精准诊断 SpA 提供诊断依据。

2、解决临床痛点，避免误诊漏诊，显著降低误诊率，具有重大社会经济效益。 AS 误诊率高达82%，易误诊为腰椎间盘突出、腰肌劳损、类风湿性关节炎、坐骨神经痛等疾病。仅有炎性腰背痛患者，如检测 HLA -B27阳性，诊断 SpA 可能性从14％迅速提高到59%，如B27阴性，诊断 SpA 可能性则将降至2%, HLA -B27指标为正确识别早期 SpA 患者提供重要参考，避免误诊漏诊，显著降低误诊率。

二、详细招标参数：

1、HLA -B27基因分型，可分7大类基因亚型；

2、从B27基因亚型水平上，为临床早期精准诊断 SpA 提供重要参考价值（易感基因为 HLA - B *2702/04/05/07，保护基因为 HLA - B *2703/06/09)，避免疾病误诊漏诊，降低误诊率；

3、 HLA -B27基因亚型不同，疾病风险不同。目前研究发现 HLA - B *2705基因亚型葡萄膜炎、指趾炎、髋关节受累风险、疾病严重程度比 HLA - B *2704基因亚型高，对 SpA 疾病风险评估有重要参考价值；

4、 HLA -B27基因亚型不同，疾病治疗方案不同。目前研究发现 HLA - B *2704亚型单用柳氮磺吡啶治疗效果优于单用甲氨蝶呤、甲氨蝶呤和依那西普联合用药方案， HLA - B *2705亚型柳氮磺吡啶与甲氨蝶呤联合用药治疗效果优于单用甲氨蝶呤、单用柳氮磺吡啶、甲氨蝶呤与依那西普联合用药方案。

十六、幽门螺旋杆菌基因突变检测（荧光PCR法）要求及参数

一、医用耗材用途及范围：

用于幽门螺杆菌耐药的临床辅助诊断

二、详细招标参数：

检测方法：荧光定量 PCR 技术。

操作简便，耗时少

避免不必要的污染和浪费

- 检测用途：判别幽门螺杆菌阴阳性；判别幽门螺杆菌基因突变情况

2、标本类型：胃黏膜组织

3、单人份预包装，内置八联管

4、包含阴性质控品、阳性质控品

5、灵敏度、特异度、准确度均大于98%

6、检测结果与基因测序方法、耐药表型检测结果一致性好

7、检测灵敏度高，最低检出限为1.0x103copies/ mL

8、储存条件及有效期：-20°避光保存，有效期12个月

9、结果分析：可自动判读，简化操作

10、资质要求：获得 III 类医疗器械注册证

11、适于荧光定量 PCR 仪器：ABI7500、宏石 SLAN 系列

十七、人类ALDH2基因多态性检测试剂盒（PCR-荧光探针法）要求及参数

一、医用耗材用途及范围：

本试剂盒用于检测人ALDH2基因突变情况，用以指导硝酸甘油个体化用药和酒精代谢能力评估。

二、详细招标参数：

1、检测方法：荧光定量 PCR

技术操作简便，耗时少·

实验流程少，不需要配置反应液

2、检测用途：单管体外定性检测 EDTA 抗凝静脉全血样本ALDH2基因1510位点（ G > A ）基因多态性

3、标本类型： EDTA 抗凝静脉全血样本

4、质量控制：检测阳性参考品、阴性参考品、特异性参考品、最低检测线参考品、精密度参考品和干扰物参考品，均合格后生产商出具产品检验合格证

5、阴阳性符合率：阴性和阳性均为100％符合率

6、精密度：批内和批间CVs5%

7、最低检测值：1ng/ ul 浓度的 DNA 样本，对同一份低至1ng/ ul 的样本进行10次重复检测，均能正确分型

8、防污能力：阴性质控不起线：阳性样本加入人工干扰物不影响判读，并具有报告

9、抗干扰能力：阳性样本加入人工干扰物不影响判读：含非目标基因片段质粒 DNA 参考品不能被检出

10、储存条件及有效期：-20℃±5℃避光保存，有效期10个月

11、结果分析：可判读ALDH2不同基因型

12、资质要求：获得 III 类医疗器械注册证

13、检测试剂盒：提供检测试剂盒规格与报价，包括试剂盒单价和单人份单价，并且不同规格的试剂盒单人份报价必须一致。

14、适于荧光定量 PCR 仪器：ABI7500荧光定量 PCR 仪、 SLAN 、 Bio - Rad CFX96或 Roche Cobas 480或DA7600等

十八、人类MTHFR基因多态性检测试剂盒（PCR-荧光探针法）要求及参数

一、医用耗材用途及范围：

本试剂盒用于检测人 MTHFR 基因突变情况，用以指导叶酸个体化用药和 H 型高血压干预治疗。

二、详细招标参数：

1、检测方法：荧光定量 PCR 技术。

操作简便，耗时少；

实验流程少，不需要配置反应液

2、检测用途：单管体外定性检测 EDTA 抗凝静脉全血样本人 MTHFR 基因677( C > T ）基因多态性

3、标本类型： EDTA 抗凝静脉全血样本

4、质量控制：检测阳性参考品、阴性参考品、特异性参考品、最低检测线参考品、精密度参考品和干扰物参考品，均合格后生产商出具产品检验合格证

5、阴阳性符合率：阴性和阳性均为100％符合率

6、精密度：批内和批间 CV ≤5%

7、最低检测值： Ing / ul 浓度的 DNA 样本，对同一份低至 Ing /μ l 的样本进行10次重复检测，均能正确分型

8、防污能力：阴性质控不起线：阳性样本加入人工干扰物不影响判读，并具有报告：

9、抗干扰能力：阳性样本加入人工干扰物不影响判读；含非目标基因片段质粒 DNA 参考品不能被检出

10、储存条件及有效期：-20℃±5℃避光保存，有效期10个月

11、结果分析：可判读 MTHFR 不同基因型：

12、资质要求：获得 III 类医疗器械注册证

13、检测试剂盒：提供检测试剂盒规格与报价，包括试剂盒单价和单人份单价，并且不同规格的试剂盒单人份报价必须一致。

14、适于荧光定量 PCR 仪器：ABI7500荧光定量 PCR 仪、 SLAN 、 Bio - Rad CFX96或 Roche Cobas 480或DA7600等

十九、人类CYP2C19基因多态性检测试剂盒（PCR-荧光探针法）要求及参数

一、医用耗材用途及范围：

用于检测人CYP2C19基因突变情况，用以指导氯毗格雷、质子泵抑制剂等药品的使用。

二、详细招标参数：

1、检测方法：荧光定量 PCR 技术。

检测位点齐全，覆盖面广，包括CYP2C19基因*2、*3和*17基因型

操作简便，耗时少，上机检测后即可出结果；·

实验流程少，不需要配置反应液

- 检测用途：体外定性检测 EDTA 抗凝静脉全血样本CYP2C19基因681位点（ G > A )、636位点（ G > A )和﹣806位点（ C > T ）基因多态性。

3、标本类型： EDTA 抗凝全血样本

4、质量控制：1、生产商需通过 NCCL 室间质评；2、每反应孔检测一个基因型以减少荧光干扰：3、含内标避免假阴性；4、采用石蜡封装避免假阳性；

5、阴阳性符合率：阴性和阳性均为100％符合率

6、精密度：批内和批间 CV ≤5%

7、最低检测值： Ing / ul 浓度的 DNA 样本，对同一份低至 Ing / ul 的样本进行10次重复检测，均能正确分型

8、八联管预分装避免人工分装不均及减少冻融次数以提高稳定性

9、防污能力：阴性质控不起线；阳性样本加入人工干扰物不影响判读，并具有报告：

10、抗干扰能力：阳性样本加入人工干扰物不影响判读；含非目标基因片段质粒 DNA 参考品不能被检出

11、储存条件及有效期：-20℃±5℃避光保存，有效期6个月

12、结果分析：可判读CYP2C19*2、*3、*17不同基因型；具有自动判读程序

13、资质要求：获得 III 类医疗器械注册证

14、检测试剂盒：提供检测试剂盒规格与报价，包括试剂盒单价和单人份单价，并且不同规格的试剂盒单人份报价必须一致

15、适于荧光定量 PCR 仪器：ABI7500荧光定量 PCR 仪、 SLAN 、 Bio - Rad CFX96或 Roche Cobas 480或DA7600等

二十、人类ApoE基因多态性检测试剂盒（PCR-荧光探针法）要求及参数

一、医用耗材用途及范围：

本试剂盒用于检测人 ApoE 基因突变情况，用以指导他类药物合理用药和老年痴呆风险预测

二、详细招标参数：

1、检测方法：荧光定量 PCR 技术。

操作简便，耗时少

实验流程少，不需要配置反应液

2、检测用途：单管体外定性检测 EDTA 抗凝静脉全血样本人 ApoE 基因388( T > C ）基因和526( CT )基因多态性3、标本类型： EDTA 抗凝静脉全血样本

4、质量控制：检测阳性参考品、阴性参考品、特异性参考品、最低检测线参考品、精密度参考品和干扰物参考品，均合格后生产商出具产品检验合格证

5、阴阳性符合率：阴性和阳性均为100％符合率

6、精密度：批内和批间 CV ≤5%

7、最低检测值： Ing / ul 浓度的 DNA 样本，对同一份低至 Ing / ul 的样本进行10次重复检测，均能正确分型

8、防污能力：阴性质控不起线；阳性样本加入人工干扰物不影响判读，并具有报告：

9、抗干扰能力：阳性样本加入人工干扰物不影响判读；含非目标基因片段质粒 DNA 参考品不能被检出

10、储存条件及有效期：-20℃±5℃避光保存，有效期10个月

11、结果分析：可判读 ApoE 基因不同基因型；

12、资质要求：获得 III 类医疗器械注册证

13、检测试剂盒：提供检测试剂盒规格与报价，包括试剂盒单价和单人份单价，并且不同规格的试剂盒单人份报价必须一致。

14、适于荧光定量 PCR 仪器：ABI7500荧光定量 PCR 仪、 SLAN 、 Bio - Rad CFX96或 Roche Cobas 480或DA7600等

注：以上19项所报产品均需在省标目录内。