1、植入式再同步治疗心律转复除颤器（CRTD）参数：

所投产品需在省标目录内。用于治疗 QRS 波宽的心衰患者。型号有左室双极电极，左室四级电极相匹配的机器。机器可兼容1.5T及以上磁共振。除颤电极既有传统接口，也有集成接口的型号。配套使用的电极均需兼容1.5T及以上磁共振。

2、植入式心律转复除颤器参数：

所投产品需在省标目录内。用于治疗恶性室性心律失常患者，比如室颤、持续性严重室性心动过速或出现过猝死的患者。机器可兼容1.5T及以上磁共振。电极可兼容1.5T及以上磁共振。除颤电极匹配希浦电极植入。患者在植入ICD后，行磁共振检查时需要无体位、部位和检查时长的限制。

3、一次性内窥镜活体取样针参数：

所投产品需在省标目录内。用于内窥镜检查或治疗中对于纵隔区域和肺门区域的病灶的活检取样。主要是在气道附近的（1.3公分内），可不通过外科进行取样，而对于气道内以及气道粘膜和粘膜下的病变取样。非超声穿刺针。结构由针芯丝、针头、外管、公母螺纹帽、抽吸器等组成。针头规格 19G、20G，针头长度 14mm，外管直径1.8mm，外管长度1.2米，针头直径0.9mm、1.1mm。自带可固定的负压抽吸器，可以减少临床操作时的负担，使得操作负压吸引时更能有效的获取标本。产品有穿刺抽吸一体式和软硬度可调节分体式两款可选。

4、NRAS基因突变检测试剂盒参数：

所投产品需在省标目录内。用于辅助诊断 NRAS 扩增型脊髓室管膜并评估其预后，另可用于结直肠癌的预后评估及指导治疗。试剂技术方法：PCR-荧光探针法：由PCR反应八联管、酶混合液、弱阳性对照和空白对照组成。规格：12人份/盒、24人份/盒。产品适应症：结直肠癌。具备三类医疗器械注册证。

5、TERT基因启动子突变检测试剂盒（PCR﹣荧光探针法）参数：

所投产品需在省标目录内。用于定性检测胶质瘤患者的TERT基因启动子突变，为临床医生对胶质瘤患者病理分型提供辅助诊断。试剂技术方法：采用实时荧光定量PCR方法（PCR﹣荧光探针法）；试剂盒采用特异性引物和Taqman探针两种技术，检测DNA样品中的突变基因，实现对样品 DNA 所含突变特异性和高灵敏度检测。同时设置内参 Beta-globin基因。24测试/盒。产品适应症：脑胶质瘤，甲状腺癌。具备三类医疗器械注册证。

6、AGTR1、ACE、ADRB1、CYP2D6、CYP2C9基因检测试剂盒参数：

所投产品需在省标目录内。用于定性检测提取的DNA中的高血压相关基因位点的检测，用于服用降压药物的患者，评估患者服用效果及降低毒副作用。检测方法：PCR法；对CYP2D6、CYP2C9、ADRB1、AGTR1、ACE(I/D）的基因型进行分型检测。操作简便，提供预混的的反应体系，一步加样上机，PCR 反应结束同步出结果，检测结果永久保存，可追溯。有 UNG/dUTP 防污染体系。通量高：1个孔检测1个位点，通量高。可覆盖5大类常用降压药。质量控制：含阳性质控、空白质控和内标，可有效监控基因组 DNA质量。适用机型广泛：可用于宏石 SLAN96S、ABI7500等。具备三类医疗器械注册证。

7、测试序反应通用试剂盒（阿司匹林）参数：

所投产品需在省标目录内。用于阿司匹林靶点基因进行检测，根据患者携带的特定分型指导用药方案，调整剂量，避免出血风险和抵抗风险，防止二次复发。针对服用阿司匹林用药人群检测。

体外定性检测人外周血提取的人基因组 DNA中ITGB3、LTC4S、PEAR1、PTGS1、GP1BA的基因型。检测位点：4个反应管完成ITGB3、LTC4S、PEAR1、PTGS1、GP1BA5个基因位点检测。准确度：≥98%。精密度：变异系数CV<5%。质量控制：含阳性质控、阴性质控。检测限：最低可检测出含1ng基因组DNA的样品。抗干扰能力强：500mg/mL 游离血红蛋白、300μM胆红素、6mM甘油三酯等干扰物质对结果无影响。试剂采用预分装试剂。有效期≥12个月。具备医疗器械备案凭证。

8、测试序反应通用试剂盒（糖尿病）参数：

所投产品需在省标目录内。用于检测降糖药相关Cllorf65、KCNJ11、CYP2C9、PPARG、SLC30A8及IRS1基因。体外定性检测人外周血提取的人基因组 DNA中C11orf65、KCNJ11、CYP2C9、PPARG、SLC30A8、IRS1的基因型。检测位点：4个反应管完成C11orf65、KCNJ11、CYP2C9、PPARG、SLC30A8、IRS16个基因位点检测。准确度：≥98%。精密度：变异系数CV<5%。质量控制：含阳性质控、阴性质控。检测限：最低可检测出含1ng基因组DNA的样品。抗干扰能力强：2mg/mL 游离血红蛋白、300μM胆红素、6mM甘油三酯等干扰物质对结果无影响。试剂为预分装试剂。试剂有效期：≥12个月。具备医疗器械备案凭证。