1、等离子体手术刀头参数：

所投产品需在省标目录内。用于c形臂引导下经皮椎间盘髓核减压术通过等离子能量作用于椎间盘内部，汽化、消融部分椎间盘髓核组织。应用范围：脊椎盘手术：颈椎消融术／汽化术、腰椎盘内汽化打孔消融术、侧路／后路靶点减压术。椎间盘全方位可定向靶点消融术；脊神经后肢疼痛微创治疗；神经阻滞术。有直达靶点的可自由弯曲的刀头可供选择。刀头种类多，有可弯曲刀头、颈椎消融刀头、腰椎打孔消融多功能刀头、后路靶点刀头、侧路靶点刀头、孔镜汽化修复止血刀头等可供选择。匹配医院设备西安外科医学SM-D380A。

2、一次性使用纤维环缝合器参数：

所投产品需在省标目录内。适用于单纯椎间盘突出症患者及髓核单摘、神经根减压后对纤维环进行的修复。产品由手柄、推杆、穿刺针、导线、非吸收性外科缝线、推结器组成。产品为环氧乙烷灭菌无菌产品，有效期不小于2年。