1、肠道支架参数

所投产品需在省标目录内。用于因恶性病变造成的肠道狭窄或梗阻。由肠道支架和支架置入器组成，支架由镍钛形状记忆合金丝材编织而成，支架上附有担标记，支架两端有回收线环。支架外径 18-30mm，长度80/100/120mm，置入器外径小于3.3mm，可过内镜活检孔。

2、甲型肝炎病毒IGM抗体检测试剂盒参数

所投产品需在省标目录内。用于总院区医学检验科免疫室，定性检测人血清中甲型肝炎病毒IgM(HAV-IgM）抗体。酶联免疫法。