医用高分子夹板参数

所投产品需在省标目录内。用于骨折或软组织等损伤的外固定。

采用玻璃纤维、聚酯纤维等高分子复合生物材料。坚固轻便，防水无刺激。利用3D打印机或其他打印技术，通过材料热熔、堆积的方式来制造适用于临床骨折或软组织等损伤的外固定材料。不直接接触人体表面，使用时戴上保护套后，将产品覆盖损伤部位固定即可。精准复位，固定牢靠。包装规格：5000g／袋。

招标现场需提供样品