1、不可吸收缝合线参数：

所投产品需在省标目录内。用于一般软组织缝合与结扎，包括心血管，神经外科和眼科手术及心脏临时感知和起搏。含血管线，瓣膜线、肌腱线，眼科线，钢丝，心脏起搏导线及丝线。

类别及用途：聚丙烯血管线，一般用于心脏大血管及皮肤等部位缝合。瓣膜线/腱线，为多股编织线体，包括带垫片及不带垫片产品，一般为聚酯或涤纶材质，用于瓣膜、肌腱、眼科等手术部位缝合。尼龙线。临时起搏导线，在心外科手术中配合临时起搏器使用。蚕丝线（含带针与不带针）。不锈钢缝线，用于胸骨捆扎。

要求线体顺滑打结牢固；缝针硬度高韧性强，连续穿透性强，反复穿刺缝合。后针体无变形，针线连接处组织损伤小，无毛细现象，线体可含抗菌成分。

招标现场必须提供样。

2、可吸收缝合线的参数：

所投产品需在省标目录内。用于外科手术中结扎止血、缝合止血、组织缝合，所有手术均需用到缝合线。

由化学合成材质制成，按线体结构分为编织和单股，可在一定时间内降解，用于软组织的缝合与结扎，一般包含圆针、角针、铲针等。快速吸收：聚糖乳酸合成可吸收性外科缝线，单股线体，涂层为同质涂层及乳酸硬脂酸钙，吸收期≤60天。中效吸收：聚糖乳酸合成可吸收性外科缝线，编织线体，有染色及未染色，涂层为同质涂层及乳酸硬脂酸钙，吸收期≤90天。长效吸收：聚糖乳酸合成单股线体，吸收期≤120天。

要求均为线束围绕工艺，张力维持时间长，线体顺滑打结牢固；缝针硬度高韧性好，连续穿透性强，反复穿刺缝合后针体无变形，针线连接处组织损伤小，无毛细现象，线体可含抗菌成分。

招标现场必须提供样品。