骨蜡参数：

所投产品需在省标目录内。用于控制骨质边缘出血。在控制劈骨、钻骨或者切骨后造成骨质边缘出血时，将骨蜡机械性塞入富含出血的毛细血管的骨腔内。材质要求：无菌的不可吸收的蜡质混合物，具有良好的止血效果及生物相容性，主要由以下物质组成：白色蜂蜡，石蜡或凡士林，棕榈酸异丙酯。规格：≥2.5g。

招标现场必须提供样品。