控制价：6.65万元

东院区餐厅主机:JB_QT_GST5000

烟感型号：JTY_GD_G3X  （4个）

东院区报警主机型号:尼特jb_qt_ft8000A

烟感型号:JTY_GD_FT8101(病房楼33个、门诊43个)

东院区东、西两翼主机:利达JB_QG_LD128E

烟感型号：JYT_GM_LD_3000EN/C （21个）

西院区报警主机型号:泰和安TX3016

烟感型号:TX3100（84个）