雷帕霉素药物洗脱椎动脉支架系统参数

所投产品需在省标目录内。有适应症的椎动脉专用雷帕霉素药物洗脱球扩型支架。注册证适用范围包括症状性椎动脉颅外段狭窄治疗（或同类描述）。为L605钴铬合金材质，具备永久氟化物涂层。规格齐全，直径：2.5-5.0mm，长度8-20mm。