## 需要招标
序号 | 需匹配的设备名称 | 品牌型号 | 耗材名称 | 预算单价（元） | 供应商名称 | 供应商地址
1 | 高频手术系统（能量平台） | 威利VLFT10GEN | 一次性使用弯头闭合切割手术器械 | 5850 | 国药控股济宁有限公司 | 济宁高新区诗仙路A区
|  |  | 弯形钳口开放式闭合器分割器电极 | 4400
|  |  | 带保护套按键式电刀笔 | 98.5
|  |  | 无连接线成人病人回路负极板 | 37.5
|  |  | 一次性L形电凝 | 581.9
2 | 内窥镜手术控制系统及附件 | daVinci IS4000 | 内窥镜手术器械控制系统用无源器械和附件 | 3652 | 国药控股济宁有限公司 | 济宁高新区诗仙路A区
|  |  | 内窥镜手术器械控制系统用器械和附件 | 2752
|  |  | 内窥镜手术器械控制系统用无源器械和附件 | 21098
|  |  | 内窥镜手术器械控制系统用无源器械和附件 | 7303
|  |  | 内窥镜手术控制系统及附件 | 64916
|  |  | 内窥镜手术控制系统及附件 | 40572
|  |  | 内窥镜手术控制系统及附件 | 44630
|  |  | 内窥镜手术控制系统及附件 | 59416
|  |  | 内窥镜手术控制系统及附件 | 54673.23
|  |  | 内窥镜手术控制系统及附件 | 62624
|  |  | 内窥镜手术控制系统及附件 | 62625.23
|  |  | 内窥镜手术控制系统及附件 | 62625.23
|  |  | 内窥镜手术器械控制系统用无源器械和附件 | 62625.23
3 | 全自动生化分析仪流水线系统 | 罗氏P612+IT(CCM)+P671等 | 样本处理血清指数试剂（分光光度法） | 240 | 济宁市康之益医疗器械有限公司 | 济宁市任城区翠都国际C座708
| 全自动化学发光分析仪 | 罗氏Cobas E801 | 样本稀释液（ISE Diluent Gen.2） | 2616
|  |  | 游离甲状腺素定标液 | 1883.7
|  |  | 雌二醇检测试剂盒（电化学发光法） | 17.82
|  |  | 黄体生成激素检测试剂盒（电化学发光法） | 17.82
|  |  | 催乳素检测试剂盒（电化学发光法） | 17.82
|  |  | 卵泡刺激素测定试剂盒（电化学发光法） | 17.82
|  |  | 孕酮检测试剂盒（电化学发光法） | 17.4636
|  |  | 肌红蛋白检测试剂盒（电化学发光法） | 43.218
|  |  | 甲状腺球蛋白检测试剂盒（电化学发光法） | 30.2526
|  |  | 细胞角蛋白19片段测定试剂盒（电化学发光法） | 49.833
|  |  | 游离甲状腺素检测试剂盒（电化学发光法） | 12.6616