1、一次性熬制过滤袋参数：

控制价：0.6元/个、0.8元/个。

需匹配弘卫康WKJ-QD13、20/30自动煎药机。规格：40*45cm、55*60cm。食品级，耐高温，无毒，无异味。

2、电击杯

控制价：45元/个。

需匹配伯乐BIO--RAD/MicroPulser电转化仪。电极间隙尺寸1mm、2mm、4mm。不同颜色上盖。无菌独立包装。