1、多通道荧光定量分析仪配套耗材参数：

所投产品需在省标目录内。测序反应通用试剂盒（易栓症风险基因），测序反应通用试剂盒（阿司匹林），测序反应通用试剂盒（降糖药物）。以上试剂盒需匹配天隆Fascan48E多通道荧光定量分析仪。

招标现场必须提供样品。

2、电击杯

控制价：45元/个。

需匹配伯乐BIO--RAD/MicroPulser电转化仪。电极间隙尺寸1mm、2mm、4mm。不同颜色上盖。无菌独立包装。

招标现场必须提供样品。