1、氧气吸入器参数

控制价：100元/个。用于急救、缺氧性疾病治疗保健吸氧等，具有减压、稳压和控制气体流量的作用。主体部分件黄铜加工并经镀铬处理。快速插头：能适配医院治疗带、德标、国标、英标、日标、美标、欧标、北京航天、康城、澳标、法标等多种终端插头。适用气体：医用氧气。流量范围：1-15L/min。输入输出：0.4MPa-0.5MPa。安全阀排气压力：0.17MPa±0.05MPa。吸氧与雾化可一键切换。

招标现场必须提供样品

2、治疗带用负压吸引器参数

- 控制价：100元/个。用于医用中心吸引系统，辅助医疗单位作吸痰及分泌物用，主要在负压下工作。主体部分件黄铜加工并经镀铬处理。快速插头：能适配医院治疗带、德标、国标、英标、日标、美标、欧标、北京航天、康城、澳标、法标等多种终端插头。工作压力：0-0.1 Mpa。流量可调节。吸引器与气源接头的配合有良好的互换性，装卸方便，锁紧可靠，在最高工作压力下与接头连接没有泄露现象。

- 招标现场必须提供样品

3、浮标式氧气吸入器参数

控制价：150元/个。用于急救、缺氧性疾病治疗保健吸氧等，具有减压、稳压和控制气体流量的作用。主体部分件黄铜加工并经镀铬处理，适配临床氧气筒接口。适用气体：医用氧气。流量范围：1~15L/min。输入输出：0.4MPa~0.5MPa。吸氧与雾化可一键切换。

招标现场必须提供样品

4、气体终端快速插头参数

控制价：50元/个。用于重症科室、手术室等区域的呼吸机、麻醉机、负压吸引器等设备的供气管路上，连接吊塔或治疗带。主体部分件黄铜加工并经镀铬处理。适配医院吊塔、治疗带。适用气体：医用氧气、空气、负压、二氧化碳等气体。流量范围：满足设备的供气需求。形状：L型（枪型）。接口类型：适配医院治疗带、德标、国标、英标、日标、美标、欧标、北京航天、康城、澳标、法标等多种终端。

招标现场必须提供样品