控制价：9万元。

接线、压线人员须具备低压电工特种作业操作证。

（一）东院区

1、门诊楼南门、2号病房楼北门悬挂“欢度春节”φ250cm灯笼各4盏，共计8盏。

- 办公楼南、北门悬挂“欢度春节”φ150cm灯笼各4盏共计8盏。

- 东、西两翼各4盏，共计8盏。

2、东院区烟花灯共计22个，修复更换已损坏的电器件维修至正常使用，加固固定烟花灯控制箱。

3、南大门门口道路两侧大树6棵，每棵树悬挂满天星灯串、灯笼串、LED挂件灯，树干缠绕金色LED灯带。小树 45 棵，每棵树悬挂满天星灯串、灯笼串、LED挂件灯。

4、办公楼南侧花园中树8棵，每棵树悬挂满天星灯串、灯笼串、LED挂件灯。花园两侧小树 40 棵，每棵树悬满天星灯串、灯笼串、LED挂件灯。

（二）总院区：

1.门诊楼门口悬挂“欢度春节”大红灯笼。悬挂φ150cm灯笼8盏。

2.院内仿古长廊内悬挂金黄色冰条灯。

3.修复仿古长廊四周灯带，四周全部亮灯。

4.修复院内中华灯。更换不亮光源及损坏的灯罩。

5.修复烟花灯，修复更换已损坏的电器件维修至正常使用，加固固定烟花灯控制箱。

（三）西院区

1.门诊楼北门悬挂“欢度春节”φ150cm灯笼4盏，急诊科前悬挂φ120cm大红灯笼2盏，病房楼南门悬挂φ120cm大红灯笼2盏。

（四）亮灯时间17:00—24:00。除夕、初一、初二、十五17:00—6:00。

1、施工要求:LED灯颜色红黄蓝绿粉彩，除彩色外严禁单独使用蓝色。投光灯型号:功率100瓦。所有灯笼内安装≥10瓦的红色LED灯。包含辅材及人工，并接至指定电源位置配备时控开关，按照院方要求随时调整亮灯时间。所有光源必须单独供电。

2、其它要求：所有电线接头需要进行防水处理并增加警示牌，亮灯期间负责灯光的维修及安全防护工作，在亮灯及施工期间发生的一切安全事故，将由中标方负责。亮灯期间，需安排工作人员24小时进行巡视,如有损坏请于12小时之内必须修复，亮化工程结束后由供应商负责拆除，拆除物品由供应商自行处理。施工期间不得影响医院正常工作。

3、本次采购安装的灯具等所有货物安装完毕后，均树立电力警示标志，如“有电、请勿靠近”等内容，同时应在具有人身危险性的地点，设置安全防护设施。

4、工期：2026年2月13日前全部安装调试完成并亮灯

5、质保期：45天